## Portada
DSPM
Solicitud de Puesta en Marcha

## Solicitud de Puesta en Marcha
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
Empresa |  |  |  |  | NIF
Dirección |  |  |  |  | CP
Población |  |  |  | Provincia
Teléfono |  |  |  | E-mail
DATOS DE LA INSTALACIÓN
Propietario
Empresa |  |  |  |  | NIF
Dirección |  |  |  |  | CP
Población |  |  |  | Provincia
Teléfono |  |  |  | E-mail
DOCUMENTACIÓN
| Nº de pedido Zehnder (equipos) |  |  |  |  | Nº de factura Zehnder (equipos)
| Nº de pedido Zehnder (puesta en marcha) |  |  |  |  | Nº de factura Zehnder (puesta en marcha)
1.- Si tiene Nº de factura no es necesario Nº de orden. 2.-En caso de que los equipos y la puesta en marcha figuren en la mismo documento solo será necesario cumplimentar uno de los campos.
Referencia del estudio de caudales
TIPO DE CERTIFICACIÓN
¿Esta vivienda se certificará PASSIVHAUS? *
* Si la vivienda se certifica PassivHaus es necesario aportar la tabla de datos del certifcador y peticiones especiales de toma de datos. Rellenar en Hoja 2 "Tabla de Caudales"
LISTADO DE COMPROBACIÓN
| CIRCUITO HIDRÁULICO |  |  | CIRCUITO ELÉCTRICO |  | CIRCUITO VENTILACIÓN
| Red de tuberías terminada y aislada |  |  | Suministro eléctrico en cuadro ZG |  | Correcto conexionado silenciadores
| Purgado correcto del sistema |  |  | Suministro eléctrico en deshumectador |  | Desagüe instalado según manual int.
| Válvula 3 vías instalada/comprobada |  |  | Correcto cableado cuadro ZG |  | Controlador conectado al equipo
| Elementos de purga instalados |  |  | Correcto cableado Cronosondas |  | Circuitos de imp conectados
| Válvulas de seguridad y vaso de expansión instalados |  |  | Correcto conexionado Cronosondas |  | Circuitos de ret conectados
| Suelo Radiante |  |  | Dispositivos de protección ind (mgt) |  | Rejillas ext conectadas
| Techo Radiante |  |  | Cableado circuladoras, v3v,etc |  | Correcto conexionado Comfoair
| Deshumectadores |  |  | Correcto conexionado terminador red |  | Rejillas int conectadas y filtros ret
LUZ DE OBRA
LUZ DEFINITIVA
MÁQUINAS INSTALADAS
| Comfoair Compact CM 155 |  |  | Comfofond L |  | Comfoair XL 800 | TIPO DE CENTRALITA NEST:
| Comfoair Compact WM 155 |  |  | Comfocool |  | Comfoair XL 1500
| Comfoair Compact WM 185 |  |  | Comfopost CW6-8-10-12 |  | Comfoair XL 2200
| Paul Climos ECO 200 |  |  | Comfodew 150-200-350-500 |  | Comfoair XL 3300 | CRONOSONDAS:
| Paul Climos 200 |  |  | Comfodew Tropic. 350-500 |  | Comfoair XL 4400
| Comfoair 160 |  |  | Resistencia electrica PRE |  | Comfoair XL 6000
| Comfoair 180 |  |  | Resistencia electrica POST |  | Maxi Flat 450 | OPTION BOX:
| Comfoair 200 |  |  | Comfoconnect LAN C |  | Maxi Flat 600
| Comfoair Q350 |  |  | Comfoconnect KNK C |  | Maxi Flat 1000
| Comfoair Q450 |  |  | Comfosense C55-55 |  | Maxi Flat 1600 | OPTION BOX: Nº SONDAS CO2
| Comfoair Q600 |  |  | Ca Control S |  | Maxi Flat 2000
| Maxi 803 |  |  | Maxi 3003 |  | Maxi 6003
| Maxi 1203 |  |  | Maxi 4003 |  | Comfopost ISO Control
| Maxi 2003 |  |  | Maxi 5003
* Indicar número de máquinas de cada tipo que van instaladas
PRECIOS
Servicio de Puesta en Marcha Zehnder Comfosystem |  |  |  | Importe en euros (sin IVA) |  | Observaciones
Servicio de Puesa en Marcha ZehnderNestsystem
Servicios adicionales Zehnder NestSystems
*
*
*
* Cumplimentar en caso de opciones no contempladas
OBSERVACIONES
CONDICIONES DEL SEVICIO
1.- Estos precios son aplicables en Península y Baleares 2.- No incluye IVA 3.- Se incluye mano de obra y desplazamientos 4.- En el caso de necesitar algún tipo de material adicional (Comfoset, Rejillas y ComfoSense) se suministrará y cobrará siempre que se haya solicitado previamente al servicio de la Puesta en Marcha 5.- La instalación debe estar totalmente terminada y ejecutada según el manual de instrucción o proyecto 6.- En el caso de que necesiten realizar trabajos fuera de las condiciones de tiempo y servicios ofrecidos, serán facturados según nuestra tarifa oficial de servicio técnico. 7.- En el caso de que no se pudiera realizar la puesta en marcha del sistema una vez se encuentre el técnico en el domicilio por inconvenientes de instalación o estado de la vivienda, se facturará 1/2 del total del servicio de la puesta en marcha. 8.- Para el correcto equilibrado y funcionamiento de la puesta en marcha de los sistemas de ventilación, la vivienda tendrá que estar totalmente acabada con todos los cerramientos terminados, de modo que se garantice la correcta estanquedidad de la vivienda 9.- Es necesario que el instalador se encuentre presente en el momento de la fase de Puesta en Marcha, disponiendo de herramientas por si fuera necesario realizar algún tipo de actuación, y si fuera posible, el usuario final, con el fin de explicar el funcionamiento del sistema. 10.- La bomba de calor (o productor de agua fría y/o caliente) debe estar en funcionamiento, en caso de ser necesario. 11.- En caso de presentarse algún defecto de instalación que pudiera afectar a la realización de la Puesta en Marcha, quedará a criterio del Servicio Técnico, la realización o no de la misma, debidamente justificado el defecto y su perjuicio, sobre la puesta en marcha o sobre el propio sistema. 12.- Para evitar perjucios económicos a las partes interesadas, será necesario aportar fotografías en el momento de solicitar la puesta en marcha de: a) bocas y rejillas instaladas b) El equipo y sus conductos 13.- La tramitación de esta solicitud está sujeta a que se cumplimenten TODOS los campos requeridos en la misma. 14.- En caso de no disponer de documentos ORIGINALES DE ZEHNDER (Ordenes de pedido y/o facturas de compra de los equipos y de la puesta en marcha) NO SE PODRÁ TRAMITAR LA SOLICITUD. 15.- En el caso de que la vivienda vaya a ser certificada PasivHaus, será necesario por parte del CERTIFICADOR aportar la tabla de caudales así como cualquier otra medición que éste requiera. 16.- Para cualquier PM en el caso de que no haya una tabla de caudales proporcionada por el SOLICITANTE el servicio Técnico dejará caudales estándar por defecto; si una vez realizada la puesta en marcha, se solicita un cambio de caudales tendrá un coste según tarifa vigente.
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE
ZG Service Ibérica Calidad Ambiente Interior, S.L. , CIF B47797337
Registro Mercantil de Valladolid TOMO 1563 FOLIO 76 Inscripción 1ª con hoja VA-30857
ZEHNDER SERVICE Si necesita asistencia telefónica para consultar el estado de su puesta en marcha, avería o reparación póngase en contacto con el teléfono 900 264 748 Si necesita contratar el servicio de mantenimiento oficial de su sistema Zehnder, puede consultar las tarifas y servicios llamando al teléfono 910 882 215 Para cualquier otra consulta puede contactar también a través del correo electrónico asistencia@zehnderservice.com

## Tabla de Caudales
DOCUMENTO OBLIGATORIO para sistema de ventilación en vivienda: puesta en marcha
Sistema de impulsión-extracción con recuperación de calor
| Proyecto |  |  |  |  | Puesta en marcha |  |  |  |  | Sistema de ventilación
| Objeto: |  |  |  |  | Empresa: |  |  |  |  | Fabricante:
| Obra – dirección: |  |  |  |  | Responsable: |  |  |  |  | Nombre del modelo:
| Obra – municipio, CP: |  |  |  |  | Dirección: |  |  |  |  | Nº de aparato:
| Promotor - nombre: |  |  |  |  | Municipio, CP: |  |  |  |  | Nº de regulación:
| Promotor – teléfono: |  |  |  |  | Teléfono:
| Año de construcción: |  |  |  |  | Fecha:
1. Acta de caudales impulsión (IMP), extraccíon (EXT) y de pasos (PASO):
Nr. | Nombre Estancia | Proyecto |  |  | Medición 1 |  | Medición 2 |  | Medición 3 |  | Tipo de válvula | Posición | Caudal de paso | Medición acústica | clase de filtro | Filtro
|  | Vimp | Vext | Vpaso | Vimp | Vext | Vimp | Vext | Vimp | Vext |  |  | Vpaso |  |  | ¿limpio?
|  | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h |  |  | m/s | dB(A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Total: |  |  | --- | [8 empty] | --- | --- | --- | ---
2. Balanceado de caudales totales |  |  |  |  | Medición 1 |  | Medición 2 |  | Medición 3 |  | Disbalance | Modo de regulación | Posición | Medición acústica | clase de filtro | Filtro
[5 empty] | Vadm | Vexp | Vadm | Vexp | Vadm | Vexp | [5 empty] | ¿limpio?
[5 empty] | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h |  |  |  | dB(A)
1 | Admisión de aire exterior (ADM) |  |  |  |  | --- |  | --- |  | ---
2 | Expulsión aire interior (EXP) |  |  |  | --- |  | --- |  | ---
3. Puesta en marcha ejecutada según indicaciones del fabricante: | [6 empty] | Firmado: | [8 empty] | © PHD GmbH + PHI, Darmstadt 05/2007

## Hoja de datos para tablas (hidden)
SERVICIOS 2020 (Tarifa Sistemas 2020) |  |  |  | SERVICIOS 2019
[8 empty] | Si | Ok | 1 | Control Bus 8-1 precableada | Zehnder Comfo TH Bus
Servicio puesta en marcha Zehnder ComfoSystems |  |  |  | Servicio puesta en marcha Zehnder ComfoSystems |  |  |  | No | No | 2 | Control Bus 10-1 precableada | Zehnder Comfo T Bus
|  | cod | precio € |  | cod | precio € |  |  |  | 3 | Control Bus 20-2 | Zehnder Comfo TH
[10 empty] | 4 | Control Bus 90-4 | Zehnder Comfo T
Puesta en marcha sistema de ventilación <350 m3/h | Introducción de parámetros de funcionamiento de la máquina, equilibrado de caudales y regulación de todas las zonas de la instalación. | 79 500 226 | 275 | Puesta en marcha sistema de ventilación <350 m3/h | 79 500 226 | 280 |  |  |  | 5 | Control Bus 20-2 precableada | Zehnder Confo Crono S
Puesta en marcha sistema de ventilación ≥350 m3/h | Introducción de parámetros de funcionamiento de la máquina, equilibrado de caudales y regulación de todas las zonas de la instalación. | 79 500 227 | 314 | Puesta en marcha sistema de ventilación 350 m3/h | 79 500 227 | 320 |  |  |  | 6 | Control Bus 90-4 precableada
Puesta en marcha sistema de ventilación CAXL | Introducción de parámetros de funcionamiento de la máquina y equilibrado de caudales. | 79 500 129 | A consultar condiciones | Puesta en marcha sistema de ventilación CAXL | 79 500 129 | a consultar |  |  |  | 7 | Zehnder Control TPC
[10 empty] | 8 | Zehnder Control TPC precableada
[10 empty] | 9 | Zehnder Control Basic
10
Servicio puesta en marcha Zehnder NestSystems |  |  |  | Servicio puesta en marcha Zehnder NestSystems | [5 empty] | 11
12
Puesta en marcha 1 TPC | 1 línea impulsión y hasta 20 elementos (máx. 2 deshumectadores Zehnder Dew/ComfoDew) | xxx xxx xxx | 350 | Puesta en marcha Zehnder Control Bus 8-1/10-1 | 79 500 233 | 310 |  |  |  | 13
Puesta en marcha 2 TPC | 2 líneas impulsión y hasta 50 elementos (máx. 5 deshumectadores Zehnder Dew/ComfoDew) | xxx xxx xxx | 460 | Puesta en marcha Zehnder Control Bus 20-2 | 79 500 234 | 350 |  |  |  | 14
Puesta en marcha 3 o más TPC | 3 o más líneas impulsión y hasta 150 elementos (máx. 8 deshumectadores Zehnder Dew/ComfoDew) | xxx xxx xxx | A consultar condiciones | Puesta en marcha Zehnder Control Bus 90-4 | 79 500 235 | 380 |  |  |  | 15
16
Servicios adicionales Zehnder NestSystems |  |  |  | Servicios adicionales Zehnder NestSystems | [5 empty] | 17
18
Puesta en marcha elemento extra (Zehnder ComfoCronoS o Zehnder CA ControlS) | Programación e introducción de parámetros de funcionamiento. | xxx xxx xxx | 20 | Servicio de equilibrado hidráulico* | 79 500 233 | 150 |  |  |  | 19
Puesta en marcha deshumectador Zehnder Dew / ComfoDew extra | Introducción de parámetros y comprobación de funcionamiento de componentes. | xxx xxx xxx | 40 | Servicio de conexionado cronosondas* | 79 500 234 | 20 | cronosonda |  |  | 20
Puesta en marcha y configuración elementos extras opcionales (tarjeta de colectores y Zehnder Dew interface) | Introducción de parámetros y comprobación de funcionamiento de relés internos. | xxx xxx xxx | 40 | Servicio de conexionado Zehnder Control* | 79 500 235 | 120 |  |  |  | 21
Servicio de equilibrado hidráulico (por colector) | Incluye el purgado del sistema de climatización radiante mediante sistemas mecánicos externos y equilibrado hidràulico. (es necesario disponer en la instalación de tomas de conexión para recirculación del sistema y tener especificado el caudal l/h de cada una de las vías del colector para la contratación de este servicio) | 79 500 233 | 150 | [6 empty] | 22
Servicio de conexionado Zehnder ComfoCronoS, Zehnder CA Control S o Zehnder Touch Panel | Incluye el conexionado de la línea BUS, la alimentación y relé de salida a colector, así como la comprobación ante cruces de líneas de cableado. | xxx xxx xxx | 20 | [6 empty] | 23
Servicio de conexionado deshumectador Zehnder Dew/ComfoDew o Zehnder Dew interface | Incluye el conexionado de la línea BUS, la alimentación y los relés necesarios para el correcto funcionamiento, así como la comprobación ante cruces de líneas de cableado. | xxx xxx xxx | 30 | [6 empty] | 24
Servicio de conexionado Zehnder TPC-pre cableada de serie | Incluye el conexionado de la línea BUS, la alimentación y los relés necesarios para el correcto funcionamiento, así como la comprobación ante cruces de líneas de cableado. | xxx xxx xxx | 60 | [6 empty] | 25
Servicio de conexionado Zehnder TPC-no cableada de serie | Incluye el conexionado de la línea BUS, la alimentación, transformadores, protecciones y los relés necesarios para el correcto funcionamiento., así como la comprobación ante cruces de líneas de cableado. | xxx xxx xxx | 550 | [6 empty] | 26
Servicio conexionado tarjeta colectores | Incluye el conexionado de la línea BUS, la alimentación y los relés de salida a colector, así como la comprobación ante cruces de líneas de cableado. |  | 30 | [6 empty] | 27
NOTA: Ninguno de los servicios incluye material en el caso de ser necesario | [9 empty] | 28
29
Condiciones del Servicio de asistencia técnica | [9 empty] | 30
31
Mano de obra técnico |  |  | 50€/h | [6 empty] | 32
Mano de obra ayudante |  |  | 30€/h | [6 empty] | 33
Diestas por servicio |  |  | 25 | [6 empty] | 34
Desplazamiento area interurbana hasta 50km |  |  | 60 | [6 empty] | 35
Desplazamiento de 50km a 100km |  |  | 100 | [6 empty] | 36
Desplazamiento de 100km a 250km |  |  | 150 | [6 empty] | 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99